СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

24.07.2015  № 270

Проект

Зміни та доповнення

до Програми енергозбереження (підвищення

енергоефективності) Київської області

на період 2015 – 2016 роки

1. Викласти пункт 4.2. „Напрями діяльності та заходи Програми” розділу „ІV. Основні завдання Програми” в наступній редакції:

„4.2. Напрями діяльності та заходи Програми

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження в галузі житлово-комунального господарства визначені:

У водопровідно-каналізаційному господарстві:

впровадження технологічних схем регулювання п’єзометричних характеристик на водопровідних мережах;

використання технологій переривчастої аерації стічних вод, аеротенків-освітлювачів;

застосування технологічних рішень щодо використання біогазу очисних споруд як альтернативного палива;

автоматизація роботи насосних станцій;

санація магістральних водоводів;

широке застосування перетворювачів частоти оберту приводів насосів;

широке застосування теплових насосів на очисних спорудах, з метою використання тепла каналізаційних стоків для обігріву приміщень тощо.

У теплоенергетиці, в першу чергу комунальної власності:

використання альтернативних видів палива та джерел тепла (енергії сонця, вітру, теплових насосів, біогазу, біодизельного пального, відходів виробництва тощо);

заміна газових котлів на сучасні автоматизовані вітчизняного виробництва з  ККД (понад 92%) надасть змогу економити до 35% ПЕР від теперішнього рівня споживання;

впровадження нових методів антикорозійного захисту та ефективного теплоізоляційного покриття теплових мереж, застосування автоматики та регулюючого обладнання;

впровадження пластинчатих теплообмінників;

впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами вироблення та подання споживачам теплової енергії;

впровадження систем, що регулюють подачу тепла споживачам в перехідний період (технологія КІАРМ);

розробка та впровадження  проектів  оптимізації схем теплопостачання які передбачають поєднання помірно централізованих та децентралізованих систем теплопостачання;

з метою забезпечення технічного обновлення теплогенеруючого підприємства необхідне розроблення інвестиційних програм з наступним передбаченням в тарифі на постачання теплової енергії інвестиційної складової.

З метою забезпечення споживачів (населення) будинковими засобами обліку теплової енергії, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) необхідно внести зміни до місцевих програм енергозбереження або інвестиційних програм теплопостачальних підприємств з метою першочергового забезпечення фінансування на встановлення будинкових лічильників теплової енергії.

Потенціал зниження споживання газу за умов застосування таких заходів складає 30%. При модернізації теплогенеруючого та теплопостачального обладнання теперішній річний рівень споживання природного газу підприємствами ТКЕ в 267,1 млн.м.куб. можливо вивільнити більше 
80,0 млн.м.куб. природного газу.

У житловому господарстві:

паспортизація житлових будинків згідно з вимогами ДБН В.2.6–31-2006;

впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень та технологій будівництва і ремонту житла;

поліпшення теплозахисних та енергозберігаючих характеристик будівель  (технології THERMOSYIELD, CERIFIT плитами ROKWOL, пінополіурітаном, плитами ПСБС та інш. );

перевірка стану теплоізоляції теплового, термічного обладнання, трубопроводів, споруд та житлових будинків з використанням тепловізійних та інших високопродуктивних методів обстеження;

впровадження енергозберігаючих освітлювальних приладів;

широке застосування попередньо ізольованих металевих та пластмасових труб;

покращення герметизації термічного обладнання;

своєчасний ремонт теплоізоляції із застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів та інше.

Для бюджетних установ основними заходами з економії теплової енергії технічного характеру є:

термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горищ, підвалів);

модернізація (заміна) систем опалення та гарячого водопостачання;

переведення опалювальних систем на використання альтернативних чи місцевих видів палива;

впровадження комп’ютерного управління системами опалення;

модернізація систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення;

впровадження локального та індивідуального опалення, що виключає втрати в тепломережах.

Тотальна заміна застарілого, низько ефективного котельного обладнання на сучасне, місцевого виробництва, яке має в своєму складі автоматичні програматори, що забезпечує зменшення споживання природного газу в неробочий час та вихідні дні і забезпечує заощадження до 20% природного газу, та широке впровадження теплових насосів та геліоустановок, які взагалі виключають використання природного газу.

Потенціал зниження споживання газу за умов застосування таких заходів складає 25-40%. Тобто, при тотальній модернізації систем опалення, теперішній річний рівень споживання природного газу бюджетними організаціями в 
40,3 млн.м.куб. можливо зменшити відповідно на 10-16 млн.м.куб.

З метою заощадження електричної енергії бюджетними закладами необхідно розроблення комплексу заходів, спрямованих на:

обстеження системи обліку електроенергії;

вивчення характерних сезонних, добових (робочий, вихідний, канікулярний день) та річних графіків електроспоживання;

обстеження режимів роботи основного електрообладнання, його завантаження, виявлення застарілого, нестандартного обладнання, аналіз доцільності його використання;

розробку раціональних заходів економії електроенергії та реальних лімітів на її споживання.

Основні напрямки енергозбереження серед населення, в тому числі приватних домогосподарств:

У споживанні теплової енергії:

утеплення фасадів будинку (квартири);

утеплення горища, стелі будинку (квартири);

заміна вікон, дверей;

становлення терморегуляторів на опалювальні прилади;

встановлення домофонів, автодовідників на вхідні двері;

встановлення квартирних лічильників теплової енергії;

проведення ізоляції теплових мереж в місцях загального користування.

Заходи, спрямовані на скорочення споживання природного газу:

перехід на використання альтернативних джерел енергії (електроопалення, опалення на торфі, пелетах, вугіллі, дровами, сонячні колектори, теплові насоси тощо);

встановлення лічильників природного газу;

встановлення котлів/конвекторів з покращеним ККД;

встановлення двохконтурних котлів (на опалення та ГВП одночасно);

встановлення автоматичного регулювання температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря.

У споживанні електроенергії:

встановлення сучасних електронних приладів обліку електроенергії;

заміна ламп освітлення на енергозберігаючі (діодні, люмінесцентні тощо);

використання датчиків руху в місцях загального користування (сходові клітини, під’їзди, ліфти);

використання зонних лічильників електричної енергії (використання нічного тарифу) особливо при опаленні електроенергією.

Крім того, з метою заохочення населення до переходу на альтернативні види опалення, з 2014 року Держенергоефективності запроваджено програму заміни газових котлів на котли, що працюють на будь-яких інших видах палива. Громадянам через Ощадбанк та Укргазбанк  відшкодовується до 40% суми кредиту. Це кошти, які Україна одержала від Європейського Союзу як грант на заходи з енергозбереження.

З метою стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів безпосередньо населенням Київської області, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року №231 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056” та Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, передбачається відшкодування з обласного бюджету частини суми кредиту, залученого  фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів.

Процедура відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів (далі – Процедура) наведено у додатку 1.

Відповідно до цієї Процедури, відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою, наведеного у додатку 2.

Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів здійснюється шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на:

1) придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);

2) придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одноквартирних житлових будинків:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

рекуператори тепла вентиляційного повітря;

вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

теплові насоси;

сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали.

Напрями та перелік завдань і заходів Програми на 2015 рік сформовано у Розділі VІІ до Програми, у якому визначено джерела фінансування кожного із заходів та виконавці.”

2. Ресурсне забезпечення Програми викласти у такій редакції:

„VIІ. Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | За роками виконання Програми |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 109 299,8 | 92 500,0 | 201 799,8 |
| обласний бюджет | 39 439,5 | * | 39 439,5 |
| державний бюджет | ** | ** | ** |
| місцеві бюджети | 39 746,5 | 42 500,0 | 82 246,5 |
| кошти небюджетних джерел | 30 113,8 | 50 000,0 | 80 113,8 |

*     під час формування бюджету на відповідний рік

** відповідно до кількості населення, ОСББ та житлово-будівельних кооперативів, що скористуються енергоефективним кредитом.”

6

3. Розділ   VIIІ.   Напрями  діяльності    та    заходи   Програми.    Пріоритетні    завдання    на   2015  рік  викласти  в  наступній редакції:

„VIIІ. Напрями діяльності та заходи Програми на 2015 рік

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. | Очікуваний результат тис. грн. (/т.у.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій, а саме заміна малоефективних, морально застарілих котлів на нові сучасні з ККД не менше 92-95 % (газ на газ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Заміна котла ДКВР 4,0/13 на котел КОЛВІ-3000 на котельні по вул. Київська 3/1 в смт Бородянка | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 2000,0 | 509,7/60,4 |
| 1.2 |  | Реконструкція (технічне переоснащення) котельні Аркадіївського НВК із заміною 2 котлів, Згурівський район | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 70,0 | 23,1/2,7 |
| 1.3 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м.Буча, вул. Кірова, 144 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не- бюджетних джерел | 570,0 | 86,3/11,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м.Буча, вул. Стадіонна | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 1662,4 | 255,7/35,1 |
| 1.5 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні по вул. Кірова 203-Є, м. Буча | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 4040,0 | 651,2/89,4 |
| 1.6 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 588,8 | 84,1/11,5 |
| 1.7 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні в котельні м. Буча, вул. Островського, 24 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 124,0 | 27,5/3,8 |
| 1.8 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні по вул. Вишнева 3, м.Буча | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 195,5 | 48,9/6,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м.Буча, вул. Комсомольська, 15 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 3930,0 | 768,2/94,9 |
| 1.10 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Тарасівська, 32 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 1073,9 | 179,0/24,6 |
| 1.11 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Чкалова, 1а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 432,9 | 78,9/10,8 |
| 1.12 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 106 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 738,0 | 210,8/30,0 |
| 1.13 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Енергетиків, 4а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 1420,0 | 443,2/60,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в котельні м. Буча, вул. Радгоспна, 7 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 811,9 | 270,6/37,1 |
| 1.15 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань водогрійних котлів в міні-котельні по вул. Малиновського, 74, м.Буча | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 675,0 | 168,7/23,1 |
| 1.16 |  | Виведення з експлуатації дахової котельні по вул. Декабристів, 40/1-к та підключення житлового будинку до теплових мереж котельні по вул.Декабристів, 40-к м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 350,0 | 115,0/16,6 |
| 2. | Заміна пальникових пристроїв (газ на газ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Заміна пальникових пристроїв на котлах НИИСТУ-5 в котельні за адресою вул. Фрунзе, 46-к м. Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 150,0 | 38,5/5,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Реконструкція або заміна теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Заміна теплових мереж КП „ВУЖКГ-1”, м.Узин Білоцерківського р-ну | Райдержад-міністрація, міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 340,0 | 42,5/5,8 |
| 3.2 |  | Заміна теплової мережі в дитячому садку в с.Озера Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 450,0 | 40,9/5,6 |
| 3.3 |  | Заміна теплової мережі в дитячому садку в с.Здвижівка Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 300,0 | 26,0/3,5 |
| 3.4 |  | Заміна теплової мережі в лікарні в смт Пісківка Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 225,0 | 25,0/3,3 |
| 3.5 |  | Заміна теплової мережі в школі в с.Качали Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 215,0 | 24,0/3,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 |  | Заміна теплової мережі по вул.Набережна в смт Бородянка до гуртожитку ДУ-57 мм, L-70м | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 35,0 | 2,5/0,3 |
| 3.7 |  | Заміна теплової мережі по вул.Леніна в смт Бородянка до ж/б по вул.Леніна, 425 та 425 б ДУ-100мм, L-106м | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 75,0 | 6,8/0,9 |
| 3.8 |  | Реконструкція теплової мережі із застосуванням попередньо ізольованих труб котельні по вул.50 років СРСР в смт Немішаєве Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 80,0 | 6,8/0,9 |
| 3.9 |  | Реконструкція теплових мереж котельні по вул.Незалежності, 105, Яготинського р-ну | Райдержад-міністрація, міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 500,0 | 106,0/14,5 |
| 3.10 |  | Капітальний ремонт теплових мереж із застосуванням попередньо теплоізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції, м.Бориспіль | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 800,0 | 68,0/9,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.11 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Комсомольська, 15а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | 110,0/15,0 |
| 3.12 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Чкалова 1а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | 110,0/15,0 |
| 3.13 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Тарасівська, 32а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | 110,0/15,0 |
| 3.14 |  | Часткова заміна трубопроводів теплових мереж котельні в м.Буча, вул.Енергетиків, 4а | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1225,0 | 110,0/15,0 |
| 3.15 |  | Реконструкція теплових мереж м. Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1620,0 | 202,5/28,0 |
| 3.16 |  | Реконструкція теплових мереж від ТК-1 до ТК-3 загальноміського центру, м.Славутич | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 761,9 | 85,0/11,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Модернізація існуючих теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою оптимізації схеми централізованої підготовки побутової гарячої води. Впровадження індивідуальних теплових пунктів з переходом на двотрубну систему |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Модернізація котелень з встановленням теплогенераторів модульних на твердому паливі за по вул.Грушевського, 14-к, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1970,0 | 285,0/47,0 |
| 4.2 |  | Модернізація котелень з встановленням теплогенераторів модульних на твердому паливі по вул. Грушевського, 21-к м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1960,0 | 280,0/45,0 |
| 4.3 |  | Капітальний ремонт центральних теплових пунктів (заміна водонагрівачів) по вул. Декабристів, 40-к, вул. Польова, 6-к м. Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 300,0 | 62,0/8,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Переведення газових котелень на альтернативні види палива, в т.ч. біомаса (пелети, дрова, щепа), вугілля, електроенергія тощо |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Встановлення котла КВР-1000 СТС на котельні по вул.Леніна 20, смт Баришівка | Райдержад-міністрація, селищна рада, підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 210,0 | 35,0/4,8 |
| 5.2 |  | Переведення котельні школи № 2 в смт Немішаєве Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 2000,0 | 440,0/60,4 |
| 5.3 |  | Переведення котельні школи в с.Микуличі Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 332,0 | 42,0/5,8 |
| 5.4 |  | Переведення газових котелень ЗОШ на альтернативні види палива смт Калинівка, смт Гребінки, с.Кожухівка, с.Плесецьке Васильківського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 2500,0 | 510,0/70,0 |
| 5.5 |  | Реконструкції існуючої газової котельні по вул.Партизанська із встановленням котлів на твердому паливі (пелетах) в смт.Козин Обухівського р-ну | Райдержад-міністрація, підприємства | місцевий бюджет | 950,0 | 230,0/33,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6 |  | Модернізація котельні за адресою: м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 242 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1200,0 | 320,0/44,0 |
| 5.7 |  | Модернізація котельні за адресою: м. Бориспіль, вул.Лермонтова, 1Г | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1200,0 | 320,0/44,0 |
| 5.8 |  | Модернізація котельні за адресою: м. Бориспіль, вул.Ворошилова | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1200,0 | 320,0/44,0 |
| 5.9 |  | Переоснащення газової котельні на альтернативні види палива (дрова) КП „Фастівводоканал”, який забезпечує опаленням об’єкти соціальної сфери | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 54,0 | 14,0/2,0 |
| 5.10 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режимно-налагоджувальних випробувань котлів , що встановлені в котельні м. Буча, вул. Шевченка, 14 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 500,0 | 145,0/17,5 |
| 5.11 |  | Завершення реконструкції об'єкта. Проведення режи-мно-налагоджувальних випробувань котлів, що встановлені в котельні м.Буча, по вул.Вокзальна, 104 | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 600,0 | 210,0/31,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.12 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленій блочно-модульній котельні за адресою вул. Володимирська, 92, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 56,0 | 11,2/3,0 |
| 5.13 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленим теплогенераторам модульним на твердому паливі в котельні по вул.1-го Травня,18-к, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 56,0 | 11,2/3,0 |
| 5.14 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленим теплогенераторам модульним на твердому паливі в котельні по вул.В/М-11, 187-к, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 56,0 | 11,2/3,0 |
| 5.15 |  | Пусконалагоджувальні роботи по встановленим теплогенераторам модульним на твердому паливі в котельні по вул. В/М-11, 16-к м. Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 56,0 | 11,2/3,0 |
| 5.16 |  | Встановлення теплогенератора модульного на твердому паливі по вул.Фрунзе, 46-к, м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 1500,0 | 430,0/92,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.17 |  | Заміщення природного газу альтернативними видами палива (встановлення модульних котелень) на котельнях м.Васильків | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | кошти не-бюджетних джерел | 6800,0 | 1700,0/365,0 |
| 5.18 |  | Реконструкція котельні Березанської міської лікарні з переведенням на альтернативні види палива | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 500,0 | 140,0/30,0 |
| 6. | Заходи з термомодернізації (заміна та установка енергозберігаючих вікон та дверей, утеплення дахів та підвалів, утеплення між панельних швів та інше) |  |  |  |  |  |
|  | громадські споруди |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Заміна вікон в закладах освіти Баришівського р-ну | Райдержад-міністрація | кошти не-бюджетних джерел | 900,0 | 145,0 |
| 6.2 |  | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі та утеплення підвалу будівлі і фасаду в лікарні смт Немішаєве Бородянського р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 200,0 | 42,0 |
| 6.3 |  | Утеплення фасадів комплексу будівель та приміщень підприємства комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району | Райдержад-міністрація | кошти не-бюджетних джерел | 231,4 | 46,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4 |  | Заміна вікон на енергозберігаючі у Стовп’язькій ЗОШ 1-3 ст. П-Хмельницького р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 119,0 | 27,0 |
| 6.5 |  | Заміна вікон у будівлі терапевтичного комплексу КЗ „Переяслав-Хмельницька центральна лікарня” | Райдержад-міністрація, міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 150,0 | 31,0 |
| 6.6 |  | Заміна вікон будинку культури у с.Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну | Райдержад-міністрація | місцевий бюджет | 100,0 | 15,0 |
| 6.7 |  | Капітальний ремонт (встановлення енергозберігаючих) віконних та дверних прорізів в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 м.Переяслав -Хмельницький | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 328,1 | 50,5 |
| 6.8 |  | Капітальний ремонт (утеплення фасадів) ДНЗ № 9 „Сонечко” в м.Переяслав-Хмельницькому | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 846,5 | 170,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.9 |  | Капітальний ремонт покрівлі Березанського навчально-виховного комплексу (ІІ черга) | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 417,1 | 61,0 |
| 6.10 |  | Капітальний ремонт приміщень та покрівлі гімнастичного залу ДЮСШ з заміною вікон та утепленням фасаду по вулиці Миру, м.Обухів | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 750,0 | 190,5 |
| 6.11 |  | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку із заміною вікон приміщень ЗОШ № 4 м-рн Петровський (залишок), м. Обухів | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 85,0 | 9,5 |
| 6.12 |  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення) ДНЗ „Світлячок” вул.В.Чаплінського,18 (залишок), м. Обухів | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 194,0 | 27,7 |
| 6.13 |  | Термомодернізація ЗОШ № 2, м. Славутич | Міськвикон-ком (місто обласного значення) | місцевий бюджет | 2500,0 | 730,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.14 |  | Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ № 1 „Сонечко” вул.Леніна,42 м.Тетіїв Київської області (з утепленням фасадів та даху) | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1190,0 | 120,0 |
| 6.15 |  | Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №3 „Оленка” вул.Коцюбинського, 2 м.Тетіїв Київської області (з утепленням фасадів) та заміною вікон та дверей | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1190,0 | 110,0 |
| 6.16 |  | Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ № 10 „Калинка” вул.Коцюбинського, 7 м.Тетіїв Київської області (з утепленням фасадів) та заміною вікон та дверей | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1190,0 | 110,0 |
| 6.17 |  | Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ № 6 „Берізка” вул.Робітнича, 14 м.Тетіїв Київської області (з утепленням фасадів та даху) та заміною вікон та дверей | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1000,0 | 95,0 |
| 6.18 |  | Капітальний ремонт фасаду Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Герцена, 3 | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1895,4 | 140,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.19 |  | Санація (капітальний ремонт, утеплення фасадів) будівлі Ставищанського дошкільного закладу № 3 „Сонечко” в смт Ставище Київської області | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 998,0 | 95,0 |
| 6.20 |  | Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу „Узинська гімназія” по вул.Жовтнева,30 в м.Узин Білоцерківського району Київської області з утепленням фасадів та заміною вікон і дверей на енергозберігаючі | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1190,0 | 110,0 |
| 6.21 |  | Капітальний ремонт будівлі Узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5 по вул. Висока,8 в м.Узин Білоцерківського району Київської області з утепленням фасадів та заміною вікон і дверей на енергозберігаючі | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1194,0 | 110,0 |
| 6.22 |  | Капітальний ремонт будівлі Узинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 по вул. Леніна, 64-А в м.Узин Білоцерківського району Київської області з утепленням фасадів та заміною вікон і дверей на енергозберігаючі | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 1191,6 | 110,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.23 |  | Капітальний ремонт щодо покращеня енергозбереження будівлі Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов по вул. Вокзальна, 104 в м.Буча | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 12900,5 |  |
|  | житлові будинки |  |  |  |  |  |
| 6.24 |  | Капітальний ремонт житлового будинку з утепленням фасаду по прос. Дніпровський, 22 в м. Українка, Обухівського району | Райдержад-міністрація, міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 322,9 | 54,0 |
| 6.25 |  | Заміна дерев’яних вікон загальних приміщень житлових будинків на метало пластикові, м.Бориспіль | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 720,0 | 125,0 |
| 6.26 |  | Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (заміна вікон, дверей), м. Біла Церква | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1512,0 | 210,9 |
| 6.27 |  | Капітальний ремонт технічних горищ (влаштування теплоізоляційного шару), м.Біла Церква | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 2250,0 | 225,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.28 |  | Реконструкція внутрішньо- будинкових систем опалення житлових будинків, м.Біла Церква | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 3300,0 | 255,0 |
| 6.29 |  | Утеплення фасадів житлових будинків по вул. Танкістів, м.Фастів | Міськвикон-ком (місто обласного значення), підприємства | місцевий бюджет | 1800,0 | 280,0 |
| 7. | Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Комплексна модернізація будівлі КЗ КОР „Київський обласний центр крові” зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 3885,0 | 440,0 |
| 7.2 |  | Комплексна модернізація будівлі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів зі встановленням твердопаливних модулів | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 3030,0 | 240,0 |
| 7.3 |  | Комплексна модернізація будівель лікувальних корпусів КЗ КОР „Київська обласна дитяча лікарня” | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 4800,0 | 145,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1. |  | Модернізація об’єктів водопостачання КП „Ірпіньводоканал” із впровадженням системи диспетчеризації на енергоємному обладнанні (І етап) | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 1195,0 | 315,0 |
| 8.2. |  | Модернізація об’єктів водопостачання ВКП „Обухівводоканал” із впровадженням системи диспетчеризації на енергоємному обладнанні | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 1190,0 | 360,0 |
| 8.3 |  | Модернізація об’єктів водопостачання Вишгородського міського КП „Водоканал” із впровадженням системи диспетчеризації на енергоємному обладнанні | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | 900,0 | 360,0 |
| 9. | Впровадження енергозберігаючих заходів серед населення (в тому числі ОСББ, ЖБК) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.1 |  | Щорічне проведення „Тижня енергоефективності в Київській області” |  |  |  | щорічно у вересні |
| 9.1.2 |  | Популяризація успішного досвіду населення в містах та селах Київщини |  |  |  | щомісячне висвітлення на сайті облдерж-адміністрації або у місцевих газетах |
| 9.1.3 |  | Проведення роз’яснювальних семінарів, тренінгів на вказану тематику для голів міських, селищних та сільських рад | Райдерж-адміністра-ції, міськвикон-коми (міст обласного значення) спільно з РВ в КО АМУ |  |  | раз у півріччя |
| 9.1.4 |  | Розповсюдження інформації щодо пільгового кредитування населення, ОБСС, ЖБК, щодо встановлення твердопаливних котлів, придбання обладнання та матеріалів для утеплення | Райдерж-адміністра-ції, міськвикон-коми (міст обласного значення) спільно з регіональ-ними відділеннями Ощадбанку та Укргазбанку |  |  | постійно на сайтах, у місцевих газетах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.2 | Технічного характеру |  | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністрації | обласний бюджет | 500,0 |  |
| 9.2.1 |  | Придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) | Департамент ЖКГ і ПЕК облдерж-адміністра-ції, спільно з райдерж-адміністра-ціями, міськвикон-комами (міст обласного значення) | обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти підприємств, населення | 250,0 | зменшення споживання природного газу населенням |
| 9.2.2 |  | Придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать: для одноквартирних житлових будинків: радіатори опалення з терморегуляторами; вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом); | Департамент ЖКГ і ПЕК, облдерж-адміністра-ції, спільно з райдерж-адміністра-ціями, міськвикон-комами (міст обласного значення), населення | обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти підприємств, населення | 250,0 | зменшення споживання природного газу, теплової енергії, гарячої та холодної води населенням |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рекуператори тепла вентиляційного повітря; вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали; матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; теплові насоси; сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води; для квартир у багатоквартирних житлових будинках: радіатори опалення з терморегуляторами; вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом); вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали |  |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  | 109 299,8 |  |

5. Паспорт Програми викласти в такій редакції:

# „ПАСПОРТ

# Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності)

# Київської області на період 2015 - 2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдерж-адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови облдержадміністрації |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдерж-адміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдерж-адміністрації |
| 5. | Учасники (співвиконавці) Програми | Київська обласна державна адміністрація, департаменти житлово-комунального господарства і паливно- енергетичного комплексу, освіти і науки, охорони здоров’я, управління з питань власності Київської облдерж-адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міст, підприємства, установи і організації, громадські організації та ін. |
| 6. | Термін реалізації програми | 2015-2016 роки |
| 7. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Обласний, районні, міські, селищні, сільські |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: з них: | 201,8 млн.грн. 2015 рік – 109,3 млн.грн. 2016 рік – 92,5 млн.грн. |
|  | коштів обласного бюджету | 2015 рік – 39,440 млн.грн. 2016 рік – 0,000 млн.грн. |
|  | коштів районних, міських, селищних бюджетів | 2015 рік – 39,747 млн.грн. 2016 рік – 42,500 млн.грн |
|  | інших джерел фінансування | 2015 рік – 30,114 млн.грн. 2016 рік – 50,000 млн.грн |

”

6. Доповнити Програму Додатком 1 „Механізм відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів” та Додатком 2 „Форма Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою”, що додаються.

Додаток 1 до Програми

Процедура

відшкодування частини суми кредиту,

залученого фізичними особами на впровадження

енергозберігаючих заходів

Процедура відшкодування частини суми кредиту, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, (далі – Процедура) визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування частини суми кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам (далі – Позичальникам) на впровадження енергозберігаючих технологій.

Відшкодування частини суми кредиту передбачається за кредитами, залученими у національній валюті на термін до 3-х років.

Розмір відшкодування частини суми кредиту за надані кредитно-фінансовими установами кредити визначається відповідно до Генерального договору.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування частини суми кредиту за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

1) придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);

2) придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

для одноквартирних житлових будинків:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

рекуператори тепла вентиляційного повітря;

вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

теплові насоси;

сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енерго-зберігаючим склом);

вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

10 відсотків суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), але не більш як 3000 гривень за одним кредитним договором;

15 відсотків суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, але не більш як 7000 гривень за одним кредитним договором.

Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі такого пакета документів (зберігається в Кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):

1) паспорт Позичальника (копія завірена Позичальником);

2) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія завірена Позичальником);

3) Кредитний договір;

- документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

рахунок-фактура;

договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар чи виконані роботи.

акт перевірки цільового використання або документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;

акт прийому - передачі товару або накладна.

Фізична особа протягом одного бюджетного року має право отримати таке відшкодування один раз.

Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: „цілі кредитування” зобов’язані зазначати відповідно до Програми.

Кредитно-фінансові установи щотижнево подають головному розпорядникові коштів обласного бюджету Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на вищезазначені цілі.

Кредитно-фінансові установи щомісячно до 15 числа наступного місяця на підставі укладених Генеральних договорів подають головному розпоряднику коштів обласного бюджету два примірники Зведених реєстрів Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту залученого на впровадження енергозберігаючих заходів згідно з цією Процедурою, взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування кредиту.

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання кредитно-фінансовою установою таких документів.

Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на передбачений Генеральним договором рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, протягом 3 робочих днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до головного розпорядника зведених реєстрів позичальників.

Додаток 2 до Програми

ФОРМА

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № ___

про співробітництво

м. Київ_____                                                                    „___”_________20__ року

Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації (далі – Департамент), в особі директора Король Галини Миколаївни, яка діє на підставі Положення про Департамент, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 04 лютого 2013 року № 40,  з однієї сторони, та__________________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________, який діє на підставі ____________, з іншої сторони, (далі – Сторони) уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Департаментом часткової компенсації частини суми кредиту за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, в межах Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.04.2015 № 923-48-VІ із наступними змінами (далі – Програма), у розмірах та порядку, визначених цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Департамент надає компенсацію частини суми кредиту у розмірі:

10 відсотків суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу), але не більш як 3000 гривень за одним кредитним договором;

15 відсотків суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, але не більш як 7000 гривень за одним кредитним договором.

1.4. Кредити надаються в національній валюті, на умовах, визначених Кредитно-фінансовою установою.

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення частини суми кредиту за кредитом, відповідно до умов Програми;

обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Обов'язки і права Департаменту:

3.1. Департамент зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткового відшкодування частини суми кредиту за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти часткового відшкодування частини суми кредиту, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення частини суми кредиту за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Департаментові у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

3.2. Департамент має право

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткового відшкодування частини суми кредиту за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у Процедурі відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів.

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень подавати Департаментові сформований за цей час Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Департаментові, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, два примірники зведеного Реєстру Позичальників, згідно з формою додатку 3 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані Департаментом на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткового відшкодування частини суми кредиту на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.8. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткового відшкодування частини суми кредиту Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

4.1.9. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

4.1.10. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки» з подальшим переліком товарів, на які надається кредит.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою, у Зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору.

5.3. Департамент не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації частини кредитів Позичальників з обласного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Департаменту здійснювати часткове відшкодування частини суми кредиту за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Дія цього договору поширюється на один бюджетний рік.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових угод.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткове відшкодування частини суми кредиту.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

| Кредитно-фінансова установа ________________ ________________ _________________ _________________ _________________ _____________________ м.п. | Особовий рахунок № _________ в ГУДКСУ МФО код ЄДРПОУ Директор Департаменту __________________ м.п. |
| --- | --- |

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №____

від „____”________20__ року

Цілі кредитування,

які забезпечують енергоощадність та підпадають

під відшкодування частини суми кредиту по кредитах для населення

| № з/п | Цілі | Ставка % компенсації |
| --- | --- | --- |
| 1. | Придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) | 10 |
| 2. | Придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать: | 15 |
| 2.1 | для одноквартирних житлових будинків: |  |
|  | радіатори опалення з терморегуляторами; | 15 |
|  | вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом); | 15 |
|  | рекуператори тепла вентиляційного повітря; вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали; | 15 |
|  | матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; | 15 |
|  | теплові насоси; | 15 |
|  | сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води; | 15 |
| 2.2 | для квартир у багатоквартирних житлових будинках: | 15 |
|  | радіатори опалення з терморегуляторами; | 15 |
|  | вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом); | 15 |
|  | вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали | 15 |

Кредитно-фінансова установа                                        Департамент

__________________					              __________________

Додаток 2

до Генерального договору

про співробітництво №____

від „____”________20__ року

ПОГОДЖЕНО

Департамент житлово-комунального

господарства і паливно-енергетичного

комплексу облдержадміністрації

_________________

від „____”________20__ року

Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит

за Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки

за ______місяць  20__ р.

Реквізити  Кредитно-фінансової установи:

_________________

______________

| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Ідентифі-каційний номер | Ціль кредиту | № і дата Кредит-ного договору | Строк Кредит-ного договору | Відсот-кова ставка за користу-вання кредитом, % | Розмір компен-сації, % | Сума кре-диту, грн | Місце реєстрації Позича-льника (район, місто) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кредитно-фінансова установа:

„____” ________________20__р.                                      _______________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)                                                                   (підпис)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            М.П.

Додаток 3

до Генерального договору

про співробітництво №____

від „____”________20__ року

ПОГОДЖЕНО

Департамент житлово-комунального

господарства і паливно-енергетичного

комплексу облдержадміністрації

______________

від „____”________20__ року

Зведений реєстр № _____

Позичальників, які отримали кредит

за Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки

за ______місяць  20__ р.

Реквізити  кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________

| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Ідентифіка-ційний номер | Ціль кредиту | № і дата Кредитного договору | Строк Кредитного договору | Сума кредиту, грн | Відсоткова ставка за користуван-ня кредитом, % | Розмір компенсації % | Розмір компенсації, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кредитно-фінансова установа:

„____” ________________20__р.                                      _______________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)                                                                   (підпис)                                                   М.П.