Додаток 1 до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 28.09.2025 № 2

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

UA-2025-08-28-009651-a

| 1 | Назва предмета закупівлі | «Модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Київської області» згідно коду національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45310000-3 Електромонтажні роботи |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Реконструкція (модернізація) ТАСЦО передбачає проведення таких робіт: •⁠ ⁠встановлення проектованих телекомунікаційних шаф; •⁠ ⁠встановлення мережевого та комп’ютерного обладнання; •⁠ ⁠встановлення обладнання радіозв’язку; •⁠ ⁠монтаж антен всенаправлених та щілинних гучномовців; •⁠ ⁠прокладання проводів та кабелів до обладнання; •⁠ ⁠заземлення проєктованого обладнання; •⁠ ⁠у разі виходу з ладу основного комплекту технічних засобів, перемикання на запасний комплект і зворотне перемикання після відновлення здійснюватиметься в автоматичному режимі; •⁠ ⁠застосування технічних та програмних засобів оповіщення, які створені з використанням сучасних технологій; •⁠ ⁠для передачі даних передусім використовуватиметься ресурс транспортної платформи Національної телекомунікаційної мережі (ТП НТМ) із захищеними каналами передачі даних. В якості резервних ліній зв’язку – глобальна комп’ютерна мережа WAN на базі оптоволоконних технологій та існуючої мережі цифрового радіозв’язку стандарту DMR. Реконструкція ТАСЦО забезпечить: цифровізацію процесів оповіщення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також населення; диференційоване доведення сигналів про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій регіонального рівня та інформації з питань цивільного захисту; оновлення морально застарілих технологій обробки і передачі інформації в обласній ТАСЦО; кібербезпеку, відсутність впливу та можливостей втручання в роботу ТАСЦО; безперебійну роботу системи оповіщення в умовах відсутності електропостачання за рахунок трьох незалежних каналів зв’язку для передачі сигналу: через провідний канал TCP/IP, супутниковий канал зв’язку та безпровідний канал зв’язку за допомогою мобільних операторів зв’язку |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Рішенням Київської обласної ради від 29.05.2025 №1309-32-VIII внесено зміни до Обласної комплексної програми забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій на 2024-2027 роки яким надано додаткове фінансування заходу «1.2. Здійснення заходів щодо закупки обладнання, монтажу і введення в експлуатацію територіальної та місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Київській області» встановивши суму 143 153,497 тис. грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 №275. Збір та аналіз здійснено на підставі Проектно-кошторисної документації на «Модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Київської області», трьох комерційних пропозицій. Експертна вартість проведення робіт з реконструкції (модернізації) ТАСЦО населення Київської області складає 140 153 497,00 грн. Очікувана вартість ґрунтується на всіх складових ціни та включає в себе вартість ціни на роботи, податки і збори, що сплачуються, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідні роботи. Очікувана вартість становить - 133 586 936,00 грн. (сто тридцять три мільйони п’ятсот вісімдесят шість тисяч дев’ятсот тридцять шість гривень 00 копійок) з ПДВ |
| 5 | Опис предмета закупівлі | Мета робіт: модернізації ТАСЦО та приведення її до міжнародних стандартів, виключення людського фактора при передачі сигналу від ЗАСЦО – ТАСЦО – МАСЦО. Обсяг робіт - одна робота. Період надання послуг- 30.12.2025. Місце надання послуг - Київська область. |