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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»
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	Назва предмета закупівлі
	«Реконструкція (модернізація) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Київської області» згідно коду національного класифікатора України  ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -   45310000-3 Електромонтажні роботи
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	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
	Реконструкція (модернізація) ТАСЦО передбачає проведення таких робіт:
•⁠  ⁠встановлення проектованих телекомунікаційних шаф; 
•⁠  ⁠встановлення мережевого та комп’ютерного обладнання;
•⁠  ⁠встановлення обладнання радіозв’язку;
•⁠  ⁠монтаж антен всенаправлених та щілинних гучномовців;
•⁠  ⁠прокладання проводів та кабелів до обладнання;
•⁠  ⁠заземлення проєктованого обладнання;
•⁠  ⁠у разі виходу з ладу основного комплекту технічних засобів, перемикання на запасний комплект і зворотне перемикання після відновлення здійснюватиметься в автоматичному режимі;
•⁠  ⁠застосування технічних та програмних засобів оповіщення, які створені з використанням сучасних технологій;
•⁠  ⁠для передачі даних передусім використовуватиметься ресурс транспортної платформи Національної телекомунікаційної мережі (ТП НТМ) із захищеними каналами передачі даних. В якості резервних ліній зв’язку – глобальна комп’ютерна мережа WAN на базі оптоволоконних технологій та існуючої мережі цифрового радіозв’язку стандарту DMR.
Реконструкція ТАСЦО забезпечить:
цифровізацію процесів оповіщення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також населення;
диференційоване доведення сигналів про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій регіонального рівня та інформації з питань цивільного захисту;
оновлення морально застарілих технологій обробки і передачі інформації в обласній ТАСЦО;
кібербезпеку, відсутність впливу та можливостей втручання в роботу ТАСЦО;
безперебійну роботу системи оповіщення в умовах відсутності електропостачання за рахунок трьох незалежних каналів зв’язку для передачі сигналу: через провідний канал TCP/IP, супутниковий канал зв’язку та безпровідний канал зв’язку за допомогою мобільних операторів зв’язку
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	Розмір бюджетного призначення
	Рішенням Київської обласної ради від 29.05.2025 №1309-32-VIII внесено зміни до Обласної комплексної програми забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій на 2024-2027 роки яким надано додаткове фінансування заходу «1.2. Здійснення заходів щодо закупки обладнання, монтажу і введення в експлуатацію територіальної та місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Київській області» встановивши суму 143 153,497 тис. грн. 


	4
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 №275. 
Збір та аналіз здійснено на підставі Проектно-кошторисної документації на «Реконструкція (модернізація) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Київської області», трьох комерційних пропозицій.
Експертна вартість проведення робіт з реконструкції (модернізації) ТАСЦО населення Київської області складає 140 153 497,00 грн.
Очікувана вартість ґрунтується на всіх складових ціни та включає в себе вартість ціни  на роботи, податки і збори, що сплачуються, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідні роботи.
Очікувана вартість становить - 133 586 936,00 грн. (сто тридцять три мільйони п’ятсот вісімдесят шість тисяч дев’ятсот тридцять шість гривень 00 копійок) з ПДВ

	5
	Опис предмета закупівлі
	Мета робіт: Реконструкція (модернізація) ТАСЦО та приведення її до міжнародних стандартів, виключення людського фактора при передачі сигналу від ЗАСЦО – ТАСЦО – МАСЦО.
Обсяг робіт – 1 (одна)  робота.
Період виконання робіт - 31.08.2026.
Місце надання послуг - Київська область.




